**СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:**

Председатель профкома Директор МОУ«Хатын-Арынская СОШ

 МОУ «Хатын-Арынская СОШ им. И. Е. Винокурова»

им. И. Е. Винокурова» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д. И. Ноговицын Д. И./

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А. А. Алексеева/

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Должностная инструкция электрика-сантехника**

I. **Общие положения**

1. Электрик относится к категории рабочих.

2. Назначение на должность электрика и освобождение от нее производится приказом руководителя учреждения (организации, предприятия), по представлению главного инженера.

3. Электрик подчиняется непосредственно директору, заместителю директора по АХЧ.

4. Электрик должен иметь группу безопасности не ниже 4, до 1000 В.

 II. **Знания и обязанности электрика-сантехника**

1. Обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств и электрооборудования.

2. Производит монтаж новых электрических сетей.

3. Проводит планово-предупредительный ремонт (ППР) электрической части оборудования согласно графика ППР.

4. Выявляет причины износа, принимает меры по их предупреждению и устранению.

5. Обеспечивает правильную эксплуатацию, своевременный качественный ремонт в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, действующими техническими условиями и нормами и обслуживание трансформатора ТП-2 и электрических сетей предприятия.

6. Ликвидирует неисправности в работе устройств, их ремонт, монтаж и регулировку.

7. Соблюдает правила внутреннего распорядка цеха и режима работы.

8. Соблюдает правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности согласно действующих инструкций.

9. Разборка, ремонт и сборка сложных деталей и узлов санитарно-технических систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков.

10. Испытание санитарно-технических систем.

11. Ревизия и испытание аппаратуры.

12. Разметка мест установки контрольно-измерительных приборов.

III. **Права электрика-сантехника**

Электрик-сантехник имеет право:

1. Вносить на рассмотрение главного инженера и руководителей структурных подразделений предложения по улучшению электрического обслуживания предприятия и его подразделений, по улучшению технологических процессов, усовершенствованию оснастки, оборудования, повышению эстетики труда.

2. Требовать обеспечения нормальных условий труда.

3. Получать от энергетика информацию и инструктаж в части появления новых видов работ на участке.

4. Требовать от администрации обеспечения правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

5. Требовать обеспечения спецодеждой согласно действующих норм.

6. Вносить свои предложения по улучшению технологических процессов, усовершенствованию оснастки, оборудования, повышению эстетики труда.

7. Докладывать руководителю обо всех выявленных нарушениях и недостатках в связи с выполняемой работой.

IV. **Ответственность электрика-сантехника**

Электрик отвечает за:

1. Правильную эксплуатацию оборудования в части электробезопасности.

2. Своевременное и качественное выполнение планово-предупредительного ремонта, за простой оборудования, произошедший по его вине.

3. Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

4. Чистоту и порядок на рабочем месте.

5. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.

6. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ.

7. Причинение материального ущерба, в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

V. **Квалификационные требования электрика-сантехника**

1. На должность электрика назначается лицо, имеющее начальное профессиональное или среднее специальное образование по данной специальности со стажем работы не менее 5 лет.

С инструкцией ознакомлен(а): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_./