Предписания за 2013 год.

| Наименование органа, осуществляющего контроль* | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Управление надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по РС (Якутия) | Плановая выездная проверка пожарной безопасности в отношении объекта защиты в здании МБОУ "Хатын-Арынская СОШ им.И.Е.Винокурова" | 22.11.2013 - 22.11.2013 | в 2013 году не все работники школы прошли противопожарный инструктаж. Объект школы не полностью обеспечен электрическими фонарями из расчета 1 фонарь на 50 человек. Некоторые огнетушители, установленные на объекте, не имеют паспортов. Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения. Проверка качества огнезащитной обработки при отстутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раза в год. | Инструктаж по ППБ проведен, фонарики закуплены, паспорта к огнетушителям сделаны. Обработка пропиткой будет проведена до 23.03.2014 |  |
|  | Управление надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по РС (Якутия) | Плановая выездная проверка пожарной безопасности в отношении объекта защиты мастерской МБОУ "Хатын-Арынская СОШ им.И.Е.Винокурова" | 22.11.2013 - 22.11.2013 | План эвакуации при пожаре не соответствует, п.7. Онетушители, установленные на объекте, не имеют паспортов | нарушение исправлено, план эвакуации переделан, огнетушителям сделаны паспорта. |  |
|  | ТО Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Намском районе | выездная плановая проверка законадательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, технического регулирования. | 29.11.2013 - 29.11.2013 | СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и ортаничации обучения и общеобразовательных учреждениях СанПиП 2.2.1/ 2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенном освещению жилых и общеситвенных зданий". СанПиН 2.2.2 / 2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы-. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работнкиов организаций и обучающихся образовательных учреждений», Минздравсоцразвития России от12.04.2012г. №302н. | п1. Установлен металлический контейнер с крышкой, сухой мусор вывозится с территории школы и сжигается в свалке. п2, п7, п 10. Уровень относительности влажности в кабинетах 1 «а», «б», 2 «а», 3»б», 4»а» класса, информатики №1,№2 доведен до нормируемых значений. п3. Устранены несоответствия расписания уроков и разработаны в соответствии санитарными правилами и предоставлены для повторной экспертизы в Управление Роспотребнадзора по РС(Я) в Намском районе. п4. В учебных кабинетах промаркирована учебная мебель. п5. Установлено освещение доски в соответствии санитарно-гигиеническими требованиями. п12. Пройдены медицинские осмотры, санитарно-гигиеническое обучение и исследование, с занесением данных в медицинскую книжку всеми работниками школы. п13. Занесен в бракеражную комиссию работник пищеблока. По п6, п8, п9,п11, п 14, п15, п16 ведутся работы по устранению |  |